## NPV Results
Type | Generation (MW) | CF | CRF | Annual Revenue (£) | Annual OPEX (£) | Annual CAPEX (£) | Variable Cost (£) | Annual CO2 Cost (£) | Net Annual Cashflow (£) | NPV (£, billion)
wind | 89161.4206 | 0.5 | 0.099027 | 78105404429.9715 | 7507391613.0178 | 27865550587.7164 | 0 | 0 | 42732462229.2373 | 442.941
pv | 41527.7449 | 0.15 | 0.11759 | 36378304516.6442 | 1550369142.2619 | 14878034330.4786 | 0 | 0 | 19949901043.9038 | 261.1474
bess | 17372.7514 | 0.3 | 0.11654 | 15218530204.8769 | 289545856.2572 | 2665654908.6512 | 6347648948.4541 | 0 | 5915680491.5144 | 62.6708
p2g | 11859.4888 | 0.5 | 0.09077 | 10388912221.7929 | 1150370417.2533 | 1001136209.4095 |  | 0
nuclear | 7890.1112 | 0.9 | 0.094376 | 6911737447.6057 | 731150308.3845 | 4294891393.6589 | 345586872.3803 | 0 | 1540108873.182 | 15.7819
g2g+ccs | 6492.5052 | 0.85 | 0.09077 | 5687434523.1642 | 186373089.3973 | 266237270.6801 |  | 125123559.5096
g2p | 5500.0001 | 0.5 | 0.089711 | 4818000047.7282 | 533500005.285 | 458870090.0326 | 0 | 0 | 3825629952.4106 | 42.6441
h2-storage | 3532.206 | 0.3 | 0 | 3094212424.2244 |  |  |  | 0
hydropower | 3465 | 0.5 | 0.11447 | 3035340028.9301 | 334719003.1902 | 2756540489.6256 | 0 | 0 | -55919463.8858 | -0.77368
System Total | 186801.2281 |  |  | 163637875844.9382 | 12283419435.0471 | 54186915280.253 | 6693235820.8344 | 125123559.5096 | 73907863126.3624 | 824.4115

## Total NPV Summary
Total System NPV (£) | Total System NPV (£, billion)
824411533597.7089 | 824.4115